附件1

**海南省大面积停电事件分级标准**

　　一、特别重大大面积停电事件

　　全省电网减供电负荷60%以上。

　　二、重大大面积停电事件

　　1.全省电网减供负荷50%以上60%以下;

　　2.海口市电网减供负荷40%以上或供电用户停电50%以上;

　　3.三亚市电网减供负荷60%以上或供电用户停电70%以上。

　　三、较大大面积停电事件

　　1.全省电网减供负荷20%以上50%以下;

　　2.海口市电网减供负荷20%以上40%以下;或供电用户停电20%以上50%以下;

　　3.三亚市电网减供负荷40%以上60%以下;或供电用户停电50%以上70%以下;

　　4.其他设区的市减供负荷60%以上;或70%以上供电用户停电。

　　四、一般大面积停电事件

　　1.全省电网减供负荷10%以上20%以下;

　　2.海口市电网减供负荷10%以上20%以下;或供电用户停电15%以上30%以下;

　　3.三亚市电网减供负荷20%以上40%以下;或供电用户停电30%以上50%以下;

　　4.省内其他市县网减供负荷40%以上或50%;或供电用户停电50%以上。

　　注：1.符合本表所列情形之一的，即构成相应等级的电力安全事故。

　　2.本表中所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。