附件1

2017年全省水环境质量考核指标一览表

| 序号 | 考核区域 | 考核类别 | 地表水 |  |  | 城市建成区黑臭水体控制比例（%） | 城镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%） | 地下水质量极差控制比例（%） | 近岸海域考核点位水质优良（一、二类）比例（%） | 城镇内河（湖）治理完成比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考核断面数（个） | 地表水水质优良比例（%） | 地表水劣V类 水体控制比例（%） |  |  |  |  |  |
|  | 全省 | 国考 | 17 | 100 | 0 | / | 100 | 0 | 100 | / |
|  |  | 省考 | 142 | 92 | 0 | 29 | 100 | / | 95 | 60.9 |
| 1 | 海口 | 国考 | 4 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | / |
|  |  | 省考 | 8 | 87.5 | 0 | / | 100 | / | 90 | 50 |
| 2 | 三亚 | 国考 | 2 | 100 | 0 | 40 | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 12 | 91.7 | 0 | / | 100 | / | 100 | 40 |
| 3 | 儋州 | 国考 | 1 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 12 | 76.9 | 0 | / | 100 | / | 100 | 100 |
| 4 | 三沙 | 国考 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 省考 | 0 | / | / | / | / | / | 100 | / |
| 5 | 五指山 | 国考 | 1 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 9 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | 100 |
| 6 | 文昌 | 国考 | 1 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 9 | 55.6 | 0 | 50 | 100 | / | 100 | 50 |
| 7 | 琼海 | 国考 | 3 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 11 | 100 | 0 | 50 | 100 | / | 100 | 66.7 |
| 8 | 万宁 | 国考 | 0 | / | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 10 | 80 | 0 | / | 100 | / | 83.3 | 50 |
| 9 | 东方 | 国考 | 3 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 10 | 80 | 0 | / | 100 | / | 100 | 100 |
| 10 | 澄迈 | 国考 | 2 | 100 | 0 | / | 100 | 0 | 100 | / |
|  |  | 省考 | 10 | 90 | 0 | / | 100 | / | 100 | 100 |
| 11 | 昌江 | 国考 | 2 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 6 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | 100 |
| 12 | 陵水 | 国考 | 1 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 6 | 83.3 | 0 | / | 100 | / | 100 | 50 |
| 13 | 保亭 | 国考 | 0 | / | / | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 7 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | 100 |
| 14 | 定安 | 国考 | 0 | / | / | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 100 | / | / | 100 |
| 15 | 屯昌 | 国考 | 0 | / | / | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 6 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | 50 |
| 16 | 琼中 | 国考 | 1 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 10 | 100 | 0 | / | 100 | / | / | 100 |
| 17 | 临高 | 国考 | 0 | / | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
|  |  | 省考 | 7 | 100 | 0 | / | 100 | / | 83.3 | 100 |
| 18 | 白沙 | 国考 | 0 | / | 0 | / | 100 | / | / | / |
|  |  | 省考 | 10 | 90 | 0 | / | 100 | / | / | / |
| 19 | 乐东 | 国考 | 2 | 100 | 0 | / | 100 | / | 100 | 100 |
|  |  | 省考 | 10 | 90 | 0 | / | 100 | / | 100 | / |
| 20 | 洋浦 | 国考 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 省考 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |

备注：表中地表水国控断面不包含入海河流国控断面，入海河流国控断面水质状况纳入省控地表水断面进行考核。

附件2

2017年国家考核断面水质控制目标一览表

| 一、地表水断面水质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市县 |  | 所在水体 |  |  | 断面名称 |  | 2014年水质 |  |  | 2017年水质目标 |  |  | 2020年水质目标 |  | 达标年限 | 备注 |
| 1 | 海口 |  | 南渡江 |  |  | 龙塘 |  | III |  |  | III |  |  | III |  | 2016 |  |
| 2 | 海口 |  | 南渡江 |  |  | 儒房 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 3 | 海口/文昌 |  | 文昌河 |  |  | 农垦橡胶所一队 |  | III |  |  | III |  |  | III |  | 2016 | 交接断面 |
| 4 | 三亚 |  | 三亚河 |  |  | 妙林 |  | III |  |  | III |  |  | III |  | 2016 |  |
| 5 | 三亚 |  | 大隆水库 |  |  | 水库出口 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 6 | 儋州 |  | 松涛水库 |  |  | 南丰库心 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 7 | 琼海 |  | 万泉河 |  |  | 龙江 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 8 | 琼海 |  | 万泉河 |  |  | 汀州 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 9 | 东方 |  | 大广坝水库 |  |  | 水库库心 |  | III |  |  | III |  |  | II |  | 2019 | 提标 |
| 10 | 东方/昌江 |  | 昌化江 |  |  | 大风 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 | 交接断面 |
| 11 | 五指山/乐东 |  | 昌化江 |  |  | 乐中 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 | 交接断面 |
| 12 | 东方/昌江 |  | 石碌河 |  |  | 叉河口 |  | III |  |  | III |  |  | III |  | 2016 | 交接断面 |
| 13 | 海口/澄迈 |  | 南渡江 |  |  | 后黎村 |  | III |  |  | III |  |  | III |  | 2016 | 交接断面 |
| 14 | 澄迈 |  | 南渡江 |  |  | 山口 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 15 | 陵水 |  | 陵水河 |  |  | 群英大坝 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 |  |
| 16 | 东方/乐东 |  | 昌化江 |  |  | 跨界桥 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 | 交接断面 |
| 17 | 琼海/琼中 |  | 大边河 |  |  | 溪仔村 |  | II |  |  | II |  |  | II |  | 2016 | 交接断面 |
| 二、入海河流断面水质控制目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市县 | 所在水体 |  |  | 断面名称 |  |  |  | 2014年水质 |  |  | 2017年水质目标 |  |  |  | 2020年水质目标 |  |
| 1 | 海口 | 演州河 |  |  | 演州河河口 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 2 | 三亚 | 宁远河 |  |  | 崖城大桥 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 3 | 三亚 | 藤桥河 |  |  | 藤桥河大桥 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 4 | 儋州 | 北门江 |  |  | 中和桥 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 5 | 儋州 | 珠碧江 |  |  | 上村桥 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 6 | 文昌 | 文教河 |  |  | 坡柳水闸 |  |  |  | IV |  |  | IV |  |  |  | IV |  |
| 7 | 文昌 | 文昌河 |  |  | 水涯新区 |  |  |  | IV |  |  | IV |  |  |  | IV |  |
| 8 | 琼海 | 九曲江 |  |  | 羊头外村桥 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 9 | 万宁 | 太阳河 |  |  | 分洪桥 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 10 | 万宁 | 龙首河 |  |  | 和乐桥 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 11 | 万宁 | 龙尾河 |  |  | 后安桥 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 12 | 万宁 | 东山河 |  |  | 后山村 |  |  |  | IV |  |  | IV |  |  |  | IV |  |
| 13 | 东方 | 罗带河 |  |  | 罗带铁路桥 |  |  |  | IV |  |  | IV |  |  |  | IV |  |
| 14 | 临高 | 文澜江 |  |  | 白仞滩电站 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 15 | 乐东 | 望楼河 |  |  | 乐罗 |  |  |  | III |  |  | III |  |  |  | III |  |
| 16 | 陵水 | 陵水河 |  |  | 大溪村 |  |  |  | II |  |  | II |  |  |  | II |  |
| 三、地级城市集中式饮用水水源水质控制目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市县 | 水源地名称 |  |  |  |  |  |  | 2017年水质目标（达到或优于） |  |  |  |  |  | 2020年水质目标（达到或优于） |  |  |
| 1 | 海口 | 海口市龙塘饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 2 |  | 海口市永庄水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 3 | 三亚 | 三亚市赤田水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 4 |  | 三亚市福万—水源池水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 5 |  | 三亚市半岭水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 6 |  | 三亚市大隆水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 7 | 儋州 | 儋州市南茶水库饮用水水源 |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | III |  |  |
| 四、地下水考核点位水质控制目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市县 | 原始编号 |  | 考核点位 |  |  | 2014年水质 |  |  | 2017年水质目标 |  |  | 2020年水质目标 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 海口 | M14—1 |  | 秀英区石山镇 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 2 |  | M18—1 |  | 龙桥镇龙桥中学 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 3 |  | M75 |  | 龙塘镇 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 4 |  | M87 |  | 长流镇 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
| 5 |  | M90 |  | 龙塘镇 |  |  | 较差 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
| 6 |  | M91 |  | 解放路地质招待所 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 7 |  | M96 |  | 南海大道金盘试验场 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 8 |  | M106 |  | 白驹大道东部试验场 |  |  | 较差 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
| 9 |  | M61 |  | 海南光华模具厂 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  |
| 10 |  | M107 |  | 白驹大道东部试验场 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |
| 11 | 澄迈 | M42 |  | 老城镇拔南村 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  | 较差 |  |  |  |  |

附件3

2017年各市县和各部门水污染防治工作责任分工一览表

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 任务要求 | 责任单位 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业污染防治工作 | 开展重点行业水污染整治 | 1.巩固“十小企业”清理整治成果，避免死灰复燃。 | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省工业信息化厅、省生态环保厅 |  |
|  |  |  | 2.新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业项目实行主要污染物排放等量或减量置换。▲ |  | 省生态环保厅 | 省工业信息化厅 |
|  |  | 集中治理产业园区水污染 | 3.2017年底前，全省六类产业园区按规定建成污水集中处理设施（包括接纳园区废水的城镇污水处理设施）。规划环评要求建设集中污水处理厂的，按照规定进度完成。▲ |  | 省工业信息化厅、省生态环保厅 | 省水务厅 |
| 2 | 城镇污染治理工作 | 完成城镇污水处理设施提标改造 | 4.2017年底前，排水去向为敏感区域的城镇污水处理设施达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。▲ | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
|  |  | 推进配套管网建设 | 5.推进污水管网建设，合流制排水系统加快雨污分流改造。2017年底前，全省完成污水管网建设170公里，海口市建成区污水基本实现全收集、全处理。▲ |  | 省水务厅 | 省生态环保厅 省住房城乡建设厅 |
|  |  | 加强污泥处理处置 | 6.2017年底前，现有污水处理厂污泥处理处置设施基本完成达标改造。海口、三亚、儋州等城市污泥无害化处置率不低于75%。▲ 7.2017年底前，海口污泥综合利用示范项目竣工投产。 |  | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
|  |  | 开展节水型城市建设 | 8.实行最严格水资源管理制度。推广普及节水器具。加强公共供水管网改造。▲ 9.到2017年，全省供水管网漏损率控制在12%以内，海口完成国家节水型城市复查工作，三亚、儋州开展节水型城市创建工作。▲ |  | 省水务厅 | 省工业信息化厅 省住房城乡建设厅 |
| 3 | 农业农村污染防治工作 | 防治畜禽养殖污染 | 10.2017年底前，关闭或搬迁禁养区内所有畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，完成294家规模化畜禽养殖场治理。新建和现有规模化养殖场建设粪便污水处理设施。▲ | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省农业厅 | 省生态环保厅 |
|  |  | 加强农村环境综合整治 | 11.落实《海南省农村生活污水治理工作方案（2016-2020）》《海南省美丽乡村建设五年行动计划（2016-2020）》，结合“百镇千村”建设，大力开展农村环境综合整治，▲ |  | 省住房城乡建设厅 省生态环保厅 | 省农业厅 省卫计委 省水务厅 |
|  |  | 控制农业面源污染 | 12.2017年化肥施用总量增幅控制在5%以内，农药零增长。 |  | 省农业厅 |  |
|  |  | 控制水产养殖污染 | 13.编制或修订《养殖水域滩涂规划》。2017年完成10家养殖废水处理和循环水养殖示范技术示范项目建设。 |  | 省海洋与渔业厅 | 省生态环保厅 |
| 4 | 船舶港口污染控制工作 | 加强船舶污染治理 | 14.强制报废超过使用年限的船舶。▲ 15.2017年年底前，海口、三亚建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度。编制并发布环境应急能力建设规划。▲ 16.入港国际航线船舶实施压载水交换或安装压载水灭活处理系统。▲ | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 海南海事局 | 省交通运输厅 省生态环保厅 |
|  |  | 增强港口码头污染防治 | 17.编制港口、码头装卸站污染防治方案。▲ 18.2017年年底前，海口港、洋浦港、八所港、三亚港、清澜港、乐东港六大港口环境基础设施建设达到建设要求。▲ |  | 省交通运输厅 | 省海洋与渔业厅 省生态环保厅 |
| 5 | 水资源节约保护工作 | 实施水资源节约保护 | 19.实施最严格水资源管理。▲ | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省水务厅 |  |
|  |  |  | 20.发展区域规模化高效节水灌溉。 |  | 省农业厅 |  |
|  |  |  | 21.完成地下水超采地区和严重超采地区划定工作。 |  | 省水务厅 | 省国土资源厅 |
|  |  | 加强水功能区限制纳污制度建设和措施落实 | 22.完善水功能区监督管理制度，建立水功能区水质达标评价体系。 23.严格入河湖排污口监督管理，对排污量超出水功能区限制总量的地区，限制审批新增取水和入河湖排污口。▲ |  | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
|  |  | 推进水源地达标建设 | 24.编制实施重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案，推进重要水源地达标建设。▲ |  | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
| 6 | 水生态环境保护工作 | 推进饮用水水源保护规范化建设 | 25.根据2016年度饮用水水源评估结果，及时整改存在的问题。依法清理饮用水水源保护区内违法建设项目和排污口。▲ 26.单一供水市县启动备用水源建设。 | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省生态环保厅 | 省水务厅 |
|  |  | 防治地下水污染 | 27.开展地下水水质监测。新建142个地下水监测井。开展金属矿山等重点矿山开采区地下水防渗处理措施检查。 |  | 省生态环保厅 | 省国土资源厅 |
|  |  |  | 28.开展16个生活垃圾填埋场地下水防渗处理措施检查。 |  | 省住房城乡建设厅 | 省生态环保厅 |
|  |  |  | 29.开展地下水基础环境状况调查和重点工业园区、石化生产存贮销售企业、油品储备码头和危废填埋场地下水防渗处理措施检查。 30.2017年底前，所有加油站地下油罐更新为双层罐或完成防渗池设置。▲ |  | 省生态环保厅 省国土资源厅 省商务厅 |  |
|  |  | 开展入海河流、入海排污口整治 | 31.制定入海河流整治实施计划。每半年向社会公布治理情况。▲ 32.完成全省非法或设置不合理的入海排污口清理工作。▲ 33.严厉查处陆源污染项目违法排污行为。 |  | 省生态环保厅 | 省海洋渔业厅 省水务厅 |
|  |  | 实施城镇内河（湖）治理 | 34.落实《海南省城镇内河（湖）水污染治理三年行动方案》，完成年度目标。 |  | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
|  |  |  | 35.对城镇周边17个湿地进行有效保护。 |  | 省林业厅 | 省生态环保厅 |
|  |  | 开展城镇黑臭水体治理 | 36.采取控源截污、垃圾清理等措施，完成年度治理任务。每半年向社会公布黑臭水体治理情况。▲ | 海口市、三亚市、琼海市、文昌市、定安县人民政府 | 省水务厅 | 省生态环保厅 |
| 7 |  | 强化环境监测和科技支撑工作 | 37.加强环境监测机构和人才队伍建设。新建15个饮用水源水质自动监测站。 | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省生态环保厅 |  |
|  |  |  | 38.建立我省水污染防治技术指导目录和信息反馈及定期完善修订机制。▲ | 省科技厅 |  | 省生态环保厅 省水务厅 |
| 8 | 信息公开及环境风险防范工作 | 依法公开环境信息 | 39.定期公布“黄牌”“红牌”企业名单。▲ 40.未达到水质目标的市县制定达标方案并报省政府备案，每半年公布治理情况。▲ 41.公布重点排污单位信息。公开曝光环境违法典型案件。公开饮用水安全状况。▲ | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省生态环保厅 | 省水务厅 省卫计委 |
|  |  |  | 42.发布全省水环境质量状况。▲ | 省生态环保厅 |  |  |
|  |  | 加强环境风险防范 | 43. 定期评估沿江河湖海工业企业、工业园区的环境风险，落实防控措施。 44.制定和完善水污染事故处置应急预案，定期开展水污染事故处置应急演练。 | 各市县政府、洋浦经济开发区管委会 | 省生态环保厅 |  |
| 9 | 工作要求 | 加强信息统计、强化责任考核 | 45.每双月5日前报送水污染防治工作进展情况。进行年度考核，落实问责机制。 | 省生态环保厅、省水务厅、省工业信息化厅、省农业厅、省海洋与渔业厅、省交通运输厅、省国土资源厅、省林业厅、海南海事局 |  |  |

注：“▲”表示为国家“水十条”任务要求或国家年度考核工作任务要求。